| LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO DE INCÊNDIO |  |  |
| PPCI n.º: |  |  |
| Razão Social: |  |  |
| Nome Fantasia: |  |  |
| CNPJ: |  |  |
| Logradouro: |  |  |
| N.º: | Complemento: | Bairro: |
| Município: |  | CEP: |
| 2. OBJETIVO |  |  |
| O presente Laudo Técnico tem o objetivo de descrever as características de reação ao fogo dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados na edificação e/ou área de risco e incêndio identificada no Capítulo 1 deste Laudo Técnico, atestando sua conformidade com as Resoluções Técnicas e normas técnicas vigentes de segurança contra incêndio e pânico. |  |  |
| 3. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA |  |  |
| O Laudo Técnico de Controle dos Materiais de Acabamento e de Revestimento está tecnicamente fundamentado na Lei Complementar n.º 14.376/2013, e suas alterações, e na Resolução Técnica CBMRS n.º 09, e suas normas técnicas correlatas. As classificações e as condições exigidas para aplicação dos materiais de acabamento e de revestimento e os respectivos locais constam descritos na Resolução Técnica CBMRS n.º 09. Para elaboração do presente Laudo Técnico foi utilizada a edição (ano) da Resolução Técnica aprovada no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI). |  |  |
| 4. CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO APLICADOS NA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO DE INCÊNDIO |  |  |
| Tabela 1 - Classe dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados, considerando a ocupação e em função do elemento a ser revestido, de acordo com a Resolução Técnica CBMRS n.º 09. Local de aplicação dos materiais de acabamento e de revestimento; Classes de reação ao fogo dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados (Na inexistência do material, informar “Não se aplica”). PISO. PAREDE E DIVISÓRIA (superfície interna). TETO E FORRO (superfície interna). COBERTURA (superfície externa). FACHADA (superfície externa). Materiais aplicados, conforme item 5.3.1 da Resolução Técnica CBMRS n.º 09:. Local de aplicação dos materiais de acabamento e de revestimento; Classes de reação ao fogo dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados (Na inexistência do material, informar “Não se aplica”). CIRCULAÇÕES QUE DÃO ACESSO ÀS ESCADAS E RAMPAS ENCLAUSURADAS PERTENCENTES ÀS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA. ESCADAS E RAMPAS DE EMERGÊNCIA; [ ] Dm ≤100. INTERIORES DOS POÇOS DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS E SHAFTS; [ ] Dm ≤100. INSTALAÇÕES DE SERVIÇO, EM REDES DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E AR-CONDICIONADO, E EM CABINES OU SALAS DE EQUIPAMENTOS, APARENTES OU NÃO. TETOS E FORROS EM ÁREAS DE COZINHA DAS DIVISÕES “A-1”, “A-2” E “A-3”. Materiais aplicados, conforme itens 5.3.2 e 5.3.2.1 da Resolução Técnica CBMRS n.º 09:. Local de aplicação dos materiais de acabamento e de revestimento; Classes de reação ao fogo dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados (Na inexistência do material, informar “Não se aplica”). MATERIAIS ISOLANTES TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS NÃO APARENTES QUE PODEM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO INCÊNDIO, COMO ESPUMAS PLÁSTICAS PROTEGIDAS POR MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS, LAJES MISTAS COM ENCHIMENTO DE ESPUMAS PLÁSTICAS PROTEGIDAS POR FORRO OU REVESTIMENTOS APLICADOS DIRETAMENTE, FORROS EM GRELHA COM ISOLAMENTO TÉRMICO E/OU ACÚSTICO ENVOLTOS EM FILMES PLÁSTICOS E ASSEMELHADOS, QUANDO APLICADOS JUNTO AOS TETOS, FORROS OU PAREDES. Materiais aplicados, conforme item 5.3.3 da Resolução Técnica CBMRS n.º 09:. Local de aplicação dos materiais de acabamento e de revestimento; Classes de reação ao fogo dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados (Na inexistência do material, informar “Não se aplica”). MATERIAIS EMPREGADOS EM SUBCOBERTURAS COM FINALIDADE DE ESTANQUEIDADE E DE CONFORTO TÉRMICO E/OU ACÚSTICO. Local de aplicação dos materiais de acabamento e de revestimento; Classes de reação ao fogo dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados (Na inexistência do material, informar “Não se aplica”). COBERTURAS, TAPAMENTOS LATERAIS E DIVISÓRIAS INTERNAS UTILIZADAS EM CIRCOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA CAPACIDADE DE PÚBLICO. Tabela 2 - Classe dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados e em função do elemento a ser revestido, de acordo com a RTCBMRS n.º 04 – Isolamento de Riscos Local de aplicação dos materiais de acabamento e de revestimento; Classes de reação ao fogo dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados (Na inexistência do material, informar “Não se aplica”). PASSARELA. PASSAGEM COBERTA. Os materiais de acabamento e de revestimento aplicados nos demais locais da edificação e área de risco de incêndio não descritos nas tabelas do presente Laudo Técnico cumprem rigorosamente as exigências constantes na Resolução Técnica CBMRS n.º 09. |
| 5. CONCLUSÃO |  |  |
| Em análise às presentes informações e aos respectivos documentos técnicos comprobatórios, conclui-se que os materiais de acabamento e de revestimento aplicados na edificação e/ou área de risco e incêndio, identificada no Capítulo 1 deste Laudo Técnico, cumprem rigorosamente a legislação, RTCBMRS e normas técnicas vigentes, oferecendo segurança aos usuários desta de acordo com a eficiência prevista nas normativas elencadas. |  |  |
| 6. VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO |  |  |
| As informações prestadas no presente Laudo Técnico são verdadeiras. Os relatórios técnicos, laudos de ensaios, especificações técnicas de produto, entre outros documentos comprobatórios da classificação dos materiais de acabamento e de revestimento e da correta aplicação destes na edificação, bem como dos cuidados e das manutenções periódicas, quando necessárias, foram entregues ao proprietário/responsável pelo uso, identificado no processo, o qual atesta a plena ciência neste mesmo Laudo Técnico. O presente Laudo Técnico tem validade enquanto permanecerem inalterados os materiais e as condições de aplicação descritas. ______________, RS, ____ de ______________ de ________ _____________________________________ _____________________________________ Preencher o nome completo Preencher o nome completo Responsável técnico pelo laudo Proprietário e/ou responsável pelo uso CREA/CAU n.º: ______________ da edificação ou área de risco de incêndio CPF n.º: __________________ |  |  |